FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa środka | Cena netto za 1 kg lub l | Ilość w kg szacunkowo na 1 rok | Wartość netto dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kwas siarkowy techniczny |  | 1500 |  |
| 2. | Stabilizowany Podchloryn sodu o działaniu bakterio-grzybo i wirusobójczym w płynie 15% (Chlortix – lub produkt równoważny) |  | 12500 |  |
| 3. | Środek przeciw algom, grzybom i bakteriom oparty o chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy [zaw.36% wag.] (B001 Glon – lub produkt równoważny) |  | 1350 |  |
| 4. | Koagulant płynny np. chemochlor FLOCK MIX płynny (Floktix lub produkt równoważny) |  | 8550 |  |
| 5. | Regulator czynnika pH w wodzie na bazie kwasu siarkowego ( pH Minus (lub produkt równoważny) |  | 9600 |  |
| 6. | Płyn bakteriobójczy do zwalczania skażenia mikrobiologicznego w instalacji ciepłej wody |  | 250 |  |
| 7. | Aktywny roztwór ditlenku chloru o stężeniu 4500ppm/litr. Ditlenek chloru 0,4-0,5% (Chloraminex lub produkt równoważny) |  | 3500 |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia:

- Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone  produkty odpowiadają określonym normom  lub specyfikacjom technicznym.

- Wymagane prawem świadectwa dopuszczenia  do stosowania – zezwolenie na obrót wydane przez Ministra Zdrowia oraz karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

- Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia wszelkich innych wymaganych przepisami prawa dokumentów potwierdzających, że stanowiące przedmiot dostawy środki chemiczne nadaje się do uzdatniania wody basenowej w kompleksie sportowym.

Gniezno, dnia ............................                        		            .................................................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania)

wykonawcy)