Modernizacja systemu SSWIN - Stadion Żużlowy

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala alarmowa z LAN, GSM i modułem radiowym | szt | 1 |  |  |
| 2. | Akumulator 12V, 2.6Ah | szt | 1 |  |  |
| 3. | Klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem RFID | szt | 1 |  |  |
| 4. | Segment sterowania do klawiatur i czytników RFID | szt | 3 |  |  |
| 5. | Płyta główna sygnalizatora zewnętrznego | szt | 1 |  |  |
| 6. | Szary front dla sygnalizatorów | szt | 1 |  |  |
| 7. | Bezprzewodowa czujka ruchu PIR | szt | 4 |  |  |
| 8. | Przewodowa czujka ruchu PIR | szt | 10 |  |  |
| 9. | Przewodowa czujka dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna | szt | 2 |  |  |
| 10. | Moduł sterowania bramą | szt | 1 |  |  |
| 11. | Dwukierunkowy pilot z czterema przyciskami | szt | 4 |  |  |
| 12. | Skórzany brelok RFID | szt | 8 |  |  |
| 13. | Przewód 3x2x0,5 | m | 200 |  |  |
| 14. | Materiały eksploatacyjne | szt | 1 |  |  |
| 15. | Montaż i konfiguracja systemu | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |

Instalacja:

* System ten może być rozbudowany w dowolnym momencie o nowe urządzenia. Dzięki temu można uzyskać nowe

funkcje i jeszcze bardziej zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

* po instalacji wszystko zostanie dokładnie posprzątane

* połączenie urządzeń bezprzewodowych i przewodowych powoduje, że system alarmowy może być elastyczny i

mniej kosztowny. Ważny jest również fakt ograniczenia ingerencji w strukturę budynku, a tym samym czysty i szybki

montaż

Szkolenie

* Po wykonaniu instalacji nasz pracownik dokładnie przeszkoli użytkowników z obsługi systemu

* Zaproponowana konfiguracja jest bardzo czytelna i łatwo można nauczyć się jej obsługi

* Po instalacji systemu, użytkownik otrzyma protokół końcowy potwierdzający posiadanie profesjonalnego systemu

alarmowego

Gwarancja:

* Każde urządzenie posiada 5 letnią gwarancję

* Wydłużony 5 letni okres gwarancji obowiązuje w momencie podpisania z firmą instalacyjną umowy serwisowej i

dokonywania przez nią okresowych przeglądów systemu

* Firma oferuje 2 letnią gwarancję na wykonaną instalację

* Gwarancja na baterie i akumulatory wynosi 6 miesięcy

Serwis:

* Firma świadczy dla Państwa opiekę gwarancyjną oraz po gwarancyjną. W przypadku pytań dotyczących

działania, rozbudowy oraz wszelkiej pomocy na temat zainstalowanego systemu pozostajemy do dyspozycji.

* Zgodnie z obowiązującymi przepisami i dla zachowania należytego stanu systemu należy minimalnie raz w roku

dokonać przeglądu serwisowego. Podczas takiego przeglądu sprawdzane jest funkcjonowanie wszystkich elementów

oraz dokonywane są konieczne prace wynikające z eksploatacji alarmu. Usługa ta jest potwierdzona specjalnym

protokołem, który jest uznawany przez firmy ubezpieczeniowe.

Certyfikacja:

* System alarmowy JABLOTRON 100 jest certyfikowany zgodnie z europejską normą EN 50131-1 stopień ochrony 2.

* Firma instalacyjna posiada konieczną dla wykonywania prac związanych z ochroną licencję zabezpieczenia

technicznego. Jest to dokument wydawany przez Policję RP. Posiadamy również certyfikat producenta

potwierdzający przebyte szkolenia oraz zdobytą na nich wiedzę z zakresu oferowanych systemów.

* Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego, książka przeglądów okresowych oraz faktura za wykonanie usługi

instalacji alarmu są potrzebne i wymagane przez firmę ubezpieczeniową podczas starania się o zniżkę za

ubezpieczenie obiektu.

* Stanowią one ważną część dokumentacji, jaką należy przedłożyć ubezpieczycielowi podczas starania się o wypłatę

środków z tytułu ubezpieczenia, w którym zastosowano zniżkę za system alarmowy.