OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

nt: „Zakup i montaż systemu elektronicznej obsługi klienta na obiekty
 przy ul. Strumykowej 8 w Gnieźnie”.

opis obiektów: Stadion Piłkarski „Mieszko” oraz kompleks boisk „Orlik 2012” i boisko treningowe do piłki nożnej i rugby ul. Strumykowa 8, 62-200 Gniezno;
GOSiR – Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i montaż systemu elektronicznej obsługi klienta na obiekty przy ul. Strumykowej 8 w Gnieźnie (dalej: ZiMSEOK) składającego się z systemu monitoringu wizyjnego IP (dalej: system IP), systemu Kontroli Dostępu (dalej: system KD) i systemu SOS (dalej: system SOS).
1. Opis funkcjonalny przedmiotu zamówienia:
1.1. Zadaniem systemu ZiMSEOK ma być szeroko pojęta kontrola uprawnionych grup oraz ich opiekunów samodzielnie użytkujących obiekty: Stadion Piłkarski „Mieszko” oraz kompleks boisk „Orlik 2012”. System ma umożliwić zdalną kontrolę wizyjną wszystkich obiektów w stopniu zabezpieczenia ich newralgicznych obszarów. Musi być możliwe odtworzenie nagrań ze spornych sytuacji zaistniałych na obiektach. System ma także chronić przed wandalami. Ma mieć możliwość identyfikacji osób, które w znaczący sposób naruszają regulamin boisk. Poprzez dostęp, tylko osób uprawnionych do pomieszczeń na obiektach, ma zostać poprawione bezpieczeństwo tych obiektów.
1.2. Możliwość nadawania praw dostępu w systemie, pamięć zdarzeń oraz rejestrowany czas ma umożliwić prześledzenie ścieżki jaką pokonuje dana osoba. W razie zaistnienia sytuacji alarmowej system poprzez awaryjne przyciski wyjścia musi posiadać możliwość zwolnienie wszystkich zamków oraz rygli powiadamiając o tym fakcie administratora systemu ZiMSEOK. System powinien również umożliwiać (dzięki dostępnym narzędziom zainstalowanym na obiektach) doraźne udzielenie pierwszej pomocy, jak i wezwanie służb ratunkowych z telefonu 112. Dojazd służb ratunkowych na obiekt ma być maksymalnie ułatwiony poprzez zainstalowanie systemu SOS. Dodatkowo system ma być kompatybilny z istniejącymi systemami zamontowanymi na innych obiektach Zamawiającego, a zaprojektowane systemy muszą posiadać możliwość rozbudowy w przyszłości.
2. Dostawa systemu ZiMSEOK ma obejmować:
2.1. Projekt systemu ZiMSEOK
2.2. Dostawę, instalację oraz uruchomienie oprogramowania dla ZiMSEOK
2.3. Dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu CCTV, KD oraz SOS w ramach systemu ZiMSEOK
2.4. Testy systemu ZiMSEOK
2.5. Warsztaty z obsługi ZiMSEOK dla personelu
2.6. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla w/w prac w formie papierowej.
3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w ramach ZiMSEOK :
3.1. System monitoringu wizyjnego IP
3.1.1. Wykonawca zainstaluje punkt kamerowy, który umożliwi ogólny monitoring boiska.
3.1.2. Wykonawca zainstaluje obrotowy punkt kamerowy służący do monitoringu wyznaczonego obszaru (strefa kibica).
3.1.3. Transmisja wizji odbywać się będzie poprzez sieć komputerową opartą o przełączniki sieciowe oraz urządzenia bezprzewodowe 5GHz.
3.1.4. Kamery stałopozycyjne zewnętrzne muszą posiadać rozdzielczość 6Mpx lub wyższą. Kamery stałopozycyjne wewnętrzne muszą posiadać rozdzielczość 4Mpx lub wyższą.
3.1.5. Oprogramowanie ma umożliwiać eksport nagrań do plików video, eksport do pliku graficznego, wydruk plików graficznych na drukarce, zewnętrzną archiwizację na pen-drive.
3.1.6. System musi posiadać możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników, umożliwiający zaawansowane dostosowanie uprawnień każdego użytkownika systemu.
3.1.7. System ma posiadać możliwość sygnalizacji zdarzeń alarmowych poprzez informację na ekranie, dźwięk, wysłanie wiadomości e-mail, na mapach lokalizacji i inne.
3.1.8. System powinien mieć zaimplementowane w standardzie algorytmy analizy obrazu.
3.1.9. Każda z kamer w systemie ma mieć możliwość dokonywania indywidualnych ustawień.
3.1.10. Podgląd dla każdej z kamer musi być możliwy do obserwacji w dowolnym oknie programu aż do trybu pełnoekranowego.
3.1.11. System rejestracji powinien umożliwiać ustawienie nagrywania przed alarmem (min. 60 sekund) oraz po alarmie (minimum 60 sekund).
3.1.12. Rozwiązanie powinno umożliwiać wykrywanie nieprawidłowego działania systemu przez informowanie o przysłonięciu obiektywu, utracie ostrości kamery lub braku sygnału video.
3.1.13.Urządzenia muszą obsługiwać standard komunikacji ONVIF.
3.1.14.Urządzenia rejestrujące winny posiadać możliwość zapisu do 16 kanałów video przy maksymalnej rozdzielczości dla każdego kanału min. 6 Mpx.
3.1.15.Zapis powinien mieć możliwość realizacji w sposób ciągły w rozdzielczości 6Mpx obrazu generowanego przez kamerę z prędkością do 25 kl/s.
3.1.16. Przestrzeń dyskowa dla zapisu powinna gwarantować 30 dni archiwum z każdej kamery.
3.1.17. System musi posiadać możliwość zdalnej konfiguracji urządzeń pracujących w systemie IP.
3.1.18. Należy zapewnić prezentację nazwy kamery na obrazie.
3.1.19. System powinien wspierać różne rodzaje kompresji: H265, H265+, H264, MPEG4, MJPEG.
3.1.20. Zapis danych obrazu i zdarzeń alarmowych w systemie powinien być realizowany w dedykowanych rejestratorach sieciowych pracujących w sieci TCP/IP, bez wejść kamerowych.
3.1.21. Aplikacja kliencka powinna być przystosowana do współpracy z minimum 2 monitorami w ramach jednej jednostki komputerowej.
3.1.22. System powinien obsługiwać (podgląd na żywo oraz zapis) zarówno kamery o standardowych rozdzielczościach oraz kamery megapikselowe.
22. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość wykonywania zbliżenia cyfrowego obrazu z kamery.

3.2. System Kontroli Dostępu - system KD
3.2.1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje czytniki umożliwiające wykorzystanie obecnie użytkowanych kart oraz nowych kart dostarczonych przez Wykonawcę.
3.2.2. Licencja na oprogramowanie KD musi być nieograniczona w czasie oraz zostać zainstalowana na minimum dwóch komputerach Zamawiającego.
3.2.3. Wykonawca dostarczy 50 kart zbliżeniowych.
3.2.4. Czytniki muszą posiadać klawiaturę, umożliwiając dostęp do strefy chronionej przy użyciu karty lub kodu PIN.
3.2.5. Czytnik musi informować o poprawnym/niepoprawnym odczycie karty zbliżeniowej poprzez komunikację świetlną oraz wyraźny sygnał akustyczny.
3.2.6. Czytniki, elektrozamki i inne elementy systemu KD zostaną zainstalowane według wytycznych Zamawiającego.
3.2.7. Wykonawca dostarczy i zainstaluje awaryjne przyciski wyjścia umożliwiające otwarcie drzwi w sytuacjach awaryjnych. Awaryjne otwarcie jakichkolwiek drzwi będzie sygnalizowane lokalnie sygnalizatorem optycznym. Ponadto zostanie wysłane powiadomienie SMS + CALL do administratora systemu KD.
3.2.8. Wykonawca skonfiguruje system KD w taki sposób, aby istniała możliwość otwarcia wszystkich zamków w dowolnym czasie z jednej lokalizacji.
3.2.9. Kluczowe elementy systemu KD tj.: kontrolery, czytniki i elementy wykonawcze (elektrozamki) muszą posiadać zasilanie awaryjne, które umożliwi pracę ww. elementów przez okres min. 4 h w przypadku braku zasilania.
3.2.10. Centrala wykorzystana do budowy systemu powinna posiadać :
- nieulotny bufor zdarzeń 22 tyś.
- ilość obsługiwanych użytkowników do 150 z możliwością tworzenia odrębnych schematów
- do 35 stref obsługiwanych
- do 100 wejść dla dozorowania stanu awaryjnych przycisków otwarcia drzwi
- podtrzymanie awaryjne w razie braku 230V wystarczające min. na 6 h
- możliwość realizacji złożonych funkcji logicznych na wyjściach sterujących pracą rygli lub elektrozaczepów.

3.3. System - SOS
3.3.1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje siłowniki bramowe dla realizacji automatyki systemu SOS. Otwarcie bramy musi być sygnalizowane lokalnie sygnalizatorem optycznym, natomiast powiadomienie o zmianie stanu wysłane w formie SMS + CALL do administratora systemu SOS.
3.3.2. Wykonawca skonfiguruje system SOS w taki sposób, aby istniała możliwość otwarcia bramy przy użyciu pilotów. Ponadto zainstaluje moduł detekcji sygnałów służb ratunkowych z jednoczesnym powiadomieniem administratora systemu w formie SMS + CALL o uruchomieniu modułu SOS.

Informacje dodatkowe :

Zamawiający oświadcza, że przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej dla Wykonawców.

Zgłoszenie wniosku o uczestnictwo w wizji lokalnej należy kierować na adres e-mail: przetargi@gosir.gniezno.pl wraz z podaniem danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, nazwy i adresu Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego.